|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DokumenttypRutin | Version | Dokumentet gäller förHemsjukvården uksköterskor | Datum för fastställande220405 |
| RevideringsansvarigFalkenbergs Egen Regi | Revideringsintervall1gång/år | Reviderad datum |
| DokumentansvarigHSLchefer SSK | Uppföljningsansvarig och tidplanChristina Uddén  |



**Anvisning för hur näringsintaget för patienter med sondmatning ska säkerställas vid speciella krislägen t.ex. ingen ström.**

* Om Ella-pumpar eller annan typ av sondmatningspump inte längre fungerar måste vi säkerställa att dessa patienter får sin näring ändå.
* All sondmat får ges manuellt genom att använda sig av 60 ml-sprutor Freka Connect ENFit / ProNeo. Sondmaten ges långsamt och försiktigt under så lång tid som pumpen normalt skulle ge. Om krisläge med personalbrist/tid får man dra ner på mängden sondmat i samverkan med legitimerad personal
* Vid nasogastrisk sond gäller att ssk kontrollerar läge på sonden, sedan kan omsorgspersonal fortsätta att ge näring (och ev läkemedel) manuellt via spruta.
* Ny signeringslista upprättas för vilken mängd och med vilken hastighet spruta kan ges med vatten, näring.
* Denna rutin ska finnas utskriven hos berörd enhet