Checklista

TurnAid och WendyLett4way med handtag

TurnAid och WendyLett4way med handtag får endast hanteras av personal som fått utbildning av antingen superanvändare eller rehabpersonal. Nedan följer en checklista som ska användas då personal utbildas i hantering av hjälpmedlen.

* **Förflyttning/vändning, hur man:**
  + Instruerar och förbereder brukaren inför vändning
  + Vänder en brukare i säng för att sköta nedre hygien, påklädning, applicering av lyftsele, utför lägesändring
  + Hjälper brukaren högre upp i säng
* **Risker med hjälpmedlen**
  + Klämrisk TurnAids grindar
  + Urglidningsrisk WendyLett4way
* **Korrekt bäddning av hjälpmedlen (enligt bäddkort)**

*Nedan följer extra tips:*

**TurnAid:**

* Kardborreband till glidlakan TurnAid ska fästas i sängens rörliga delar
* Vid höjning av huvudända ska TurnAids lakan vara slackade på bägge sidor för att undvika att motorerna dras sönder
* Brukare får inte lämnas ensam i sängen då TurnAids grindar är vända med valsen uppåt, pga klämrisk mellan säng och lakan. Antingen ska grinden vara helt nerfälld eller med grinddelen vänd uppåt.

**WendyLett4way:**

* Då brukaren lämnas ensam i sängen så ska grindarna vara uppe (med samtycke), om brukaren inte samtycker till grindar så ska WendyLett4way bytas till vanligt draglakan
* För att undvika att brukaren glider nedåt i sängen vid höjning av huvudända; Vik en ”stoppkant” under brukarens lår av 4waylakanet, alternativt lägg en kudde under låren.
* **Var skriftlig information finns (HemDok)** 
  + Utprovningsprotokoll där det står hur hjälpmedlet får användas
  + Bruksanvisning
  + Bäddkort (inklusive tvättrutiner)
  + Serviceanmälaninformation (TurnAid)