Bilder: K. Reifeldt HjälpmedelsCenter Väst 2024-05-16

Bilder: Liko ©

**Utprovningsprotokoll vid förflyttning med lyftsele – odelade benstöd**

**Lyftselen utprovad till**…………………………………………………**Födelsedata**…………………..

**Lyftselen förskriven av**…………………………………… **Telefon**…………………………………

**Delgiven**……………………………………………………………………...**Datum**……………………….

**Lyftsele** (fabrikat, modell och storlek)………………………………….................................................

**Används ihop med följande lyft** (fabrikat, modell)……………………………………………………...

**Lyftselen används vid alla förflyttningar Ja Nej, enbart vid följande tillfällen**…

………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Placering av lyftsele med odelade benstöd**Lyft 25Hel lyftsele 001 Nederkant ÖverkantPlacera lyftselen när brukaren ligger på sidan i sängen.Nederkanten placeras ända fram i knävecken. Lyft 24 | **Fäst lyftselens öglor i lyftbygeln enligt följande:**Huvud / ryggdel:……………………………..………………………………………………….Bendel:……………………………………………………………………………………………. |
| **Tillbehör** ………………………………………………….………………………………………..........………………………………………………….………………………………………........... |
|   **Armarnas placering** Lyft 24 Lyft 47  **Innanför Utanför** | **Instruktioner vid applicering/förflyttning** Ska utföras av 2 personer. Lyftselen ska plockas bort i säng. Brukaren kan sitta kvar på lyftselen  i rullstolen.  Övrigt:…………………………………….. |
| **Ryggdelens placering** Lyft 24 Helsele huvud **Överkant**  axelhög över huvudet | **Observera**– Kontrollera lyftselens band, sömmar,  upphängningsöglor och tyg inför varje lyft  och efter tvätt*.*– Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut om  brukarens vikt, funktionsnivå eller  behov förändras. |