Bilder: K. Reifeldt HjälpmedelsCenter Väst 2024-05-16

Bilder: Liko ©

**Utprovningsprotokoll vid förflyttning med lyftsele – odelade benstöd**

**Lyftselen utprovad till**…………………………………………………**Födelsedata**…………………..

**Lyftselen förskriven av**…………………………………… **Telefon**…………………………………

**Delgiven**……………………………………………………………………...**Datum**……………………….

**Lyftsele** (fabrikat, modell och storlek)………………………………….................................................

**Används ihop med följande lyft** (fabrikat, modell)……………………………………………………...

**Lyftselen används vid alla förflyttningar Ja Nej, enbart vid följande tillfällen**…

………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Placering av lyftsele med odelade benstöd**  Lyft 25Hel lyftsele 001  Nederkant  Överkant  Placera lyftselen när brukaren ligger på sidan i sängen.  Nederkanten placeras ända fram i knävecken.  Lyft 24 | **Fäst lyftselens öglor i lyftbygeln enligt följande:**  Huvud / ryggdel:……………………………..  ………………………………………………….  Bendel:…………………………………………  …………………………………………………. |
| **Tillbehör**  ………………………………………………….  ………………………………………..........  ………………………………………………….  ………………………………………........... |
| **Armarnas placering**  Lyft 24 Lyft 47  **Innanför Utanför** | **Instruktioner vid applicering/förflyttning**  Ska utföras av 2 personer.  Lyftselen ska plockas bort i säng.  Brukaren kan sitta kvar på lyftselen  i rullstolen.  Övrigt:…………………………………….. |
| **Ryggdelens placering**  Lyft 24 Helsele huvud **Överkant**  axelhög över huvudet | **Observera**  – Kontrollera lyftselens band, sömmar,   upphängningsöglor och tyg inför varje lyft   och efter tvätt*.*  – Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut om   brukarens vikt, funktionsnivå eller   behov förändras. |