|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenttyp Rutin | Version   | Dokumentet gäller för Hemsjukvården Rehab  | Datum för fastställande 241227 |
| Revideringsansvarig Hemsjukvården Rehab | Revideringsintervall Vid behov | Reviderad datum   |
| Dokumentansvarig Anna Hurtig | Uppföljningsansvarig och tidplan  Verksamhetsledare Hemsjukvården Rehab |

**Rutin TENS HMS**

Vi skall följa HMC:s vårdriktlinje gällande stimulatorer för smärtlindring [042706 (1).pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Canib01%5CDownloads%5C042706%20%281%29.pdf)

Rehabenheten har några TENS-apparater som är till för utprovning och kan användas under några veckor. För att prova en TENS-apparat förskrivs artikel 30516 på websesam HMS. Kvarstår behovet när utprovningstiden gått ut skall förskrivning ske via HMC. Patienten debiteras då en hyra med 100 kr per månad för de som är mellan 20–85 år.

När TENS-apparaten från HMC levererats och lämnats ut till patienten tas HMS:s TENS-apparat i retur och läggs i en back på HMS så att rehabassistent kan göra följande kontroll:

* Batterierna laddas.
* Rengöring vid behov.
* Fyller på plattor.
* Kontrollerar sladdarna.
* Kontrollerar att informationshäftet finns på plats.
* Kontrollerar att patientinformationen finns.
* Kontrollerar att samtliga delar finns på plats.

När detta är gjort så gör rehabassistenten en hämtorder på TENS-apparaten och lämnar in till HMS så den är klar att ordineras på nytt.