Dynan utan överdrag

Överdrag till dynan

Kil (om den används) läggs inne i överdraget under dynan.

Så här ser dynan ut när den är rätt sammansatt

Luftmunstycke skall vara framåt på höger sida (om man sitter i rullstolen)

För skötsel och inställning av dynan se separat dokument.

Vid problem eller frågor om dynan kontakta ansvarig arbetsterapeut:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………