Rehabilitering, Grön flik

Ordination

Personnr:

Namn:

Ansvarig:			Delgiven:

Datum						         Sign

|  | Hälsoproblem: Är i behov av tryckavlastande dyna som är så stabil som möjligt för att få ett gott sittande i rullstolen. StarLock cellås behöver pumpas upp en gång i veckan för att bibehålla inställningen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mål: Gott sittande i rullstolen |  |
|  | Ordination: Personal pumpar upp StarLock cellås 1 gång i veckan. |  |
|  | Hur (gör själv, får hjälp med): Personal utför |  |
|  | Tryck ALDRIG på knappen (2) Rör ej |  |
|  | Vem: Personal, delegering krävs ej. Viktigt att vara säker på hur det ska utföras. |  |
|  | När: Varje måndag |  |
|  | Kontakta arbetsterapeut när dynans inställning inte verkar bra eller vid frågor. |  |

Datum						         Sign