**FÖRSKRIVNINGSMALL TURNAID**

För att få ett komplett vändsystem turnaid behövs:

Artikelnr:

30052 Elektronikbox T4

30441 Vändsystem vänster röd

30442 Vändsystem höger grön

30049 Glidlakan 90säng

30057 Draglakan 90säng

För att få grindskydd lägg till

Artikelnr:

30436 Grindskydd

Observera att ovanstående artikelnummer gäller standardsäng 90cm. Ifall patienten har 105 eller 120säng behövs andra glid och draglakan.

Boka en tid tillsammans med HMS och personalen/patienten/anhöriga så att det finns tid för dem att montera systemet innan ni genomför er utprovning.