En bild som visar fågel, illustration

Automatiskt genererad beskrivning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenttyp  Rutin | Version | Dokumentet gäller för  Hemsjukvården Egen Regi | Datum för fastställande  240930 |
| Revideringsansvarig  Falkenbergs Egen Regi | | Revideringsintervall  1gång/år | Reviderad datum |
| Dokumentansvarig  Anna Hurtig | | Uppföljningsansvarig och tidplan   Verksamhetsledare | |

**Rutin gällande förskrivning av TurnAid**

**Målgrupp**

Patient med kraftig svårighet att vända sig i sängen, exempelvis på grund av smärta, hög kroppsvikt, stelhet eller utåtagerande.

**Kriterier**

Patient som i dagsläget behöver hjälp av 2 personal vid vändningar i säng och har testat WendyLett4way med handtag (som inte fungerat bra) eller inte uppfyller kriterierna för att använda WendtLett4way med handtag.

**Mål med hjälpmedlet**

Underlätta och möjliggöra skonsamma vändningar i säng till patienter inom målgruppen. Möjliggöra enkelbemannade vändningar i säng.

**Råd i förskrivningsprocessen**

Nackdel till patienter med frekventa läckage nattetid (omständigt att byta lakan).

Om patienten inte har en standardhög madrass kan det behövas ett bredare glidlakan (110 cm).

Hjälpmedel som fästs på sängramen (t ex assiststöd och dävert) kan inte användas ihop med TurnAid. Behövs dävert kan man ha en golvstående. Quick-up kan användas.

Vanligt glid- och draglakan, WendyLett4 way samt WendyLett4way med handtag skall som regel ha provats först. Hoppar man över detta steg skall det motiveras i journal.

**Övrigt**

2 uppsättningar lakan kan förskrivas per patient för att ha möjlighet till tvätt.

Hemtjänsten eller boendet skall ha superanvändare och introduceras av Rehab. Ta hjälp av superanvändare vid fysisk utprovning. Viktigt att genomföra vändning vid utprovningstillfället för att bedöma hur patienten reagerar. Använd checklistan som stöd till superanvändaren: [Checklista Superanvändare TurnAid](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkommun.falkenberg.se%2Fmedia%2Fevolution%2Faf0c9fa6-4a8f-45a7-b247-1e182f179941%2F14a94945-7f4f-40c2-beb4-0233a200b854.docx&wdOrigin=BROWSELINK)

Artikelnummer för förskrivning av TurnAid websesam HMS: [Förskrivningsmall TurnAid](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkommun.falkenberg.se%2Fmedia%2Fevolution%2F15ab2b33-f74f-40d0-841e-77e2f23a048d%2Fff090e13-30c9-4dca-96c4-e4d017ba9ced.docx&wdOrigin=BROWSELINK)

Följande dokument skall skrivas ut och sättas in i patientens hemdok:

Utprovningsprotokoll: [Utprovningsprotokoll TurnAid](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkommun.falkenberg.se%2Fmedia%2Fevolution%2F6d218fd6-4524-451c-b821-6f5c2d2a11fe%2F95f0450e-f35b-4a1d-b217-12d7f654c8c6.docx&wdOrigin=BROWSELINK)

Bäddkort: [Bäddkort TurnAid](https://kommun.falkenberg.se/media/evolution/29c3fcb4-8753-4839-bcfc-70dc61143a9c/cc999f14-5ee4-4465-a746-a9a4e761596a.pdf)